Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

CIRCULAR Nº 7 (K44875)

ANEXO 1

CONSULTA 9:

Sobre el emplazamiento:

La imagen de abajo a la izquierda es el plano de Autocad que delimita las zonas habilitadas (línea negra). La imagen de la derecha es el mismo plano pero habilitando la imagen de fondo que está en otra capa. La última foto que aparece más abajo es la imagen de fondo que se incluye en el documento Windpro facilitado para realizar los cálculos.

En lo referente a la zona habilitada para situar las turbinas, ¿se refiere solamente a la que aparece en la imagen de la izquierda o es toda la zona que aparece delimitada por la línea roja en la imagen de Windpro de más abajo? Podría ser que el plano de Autocad con las sombras estuviera cortado.

La imagen de fondo que viene en el documento Windpro es la siguiente:

RESPUESTA 9:

La zona habilitada es la indicada, en blanco, en el plano “Paloma (Colonia Rubio) zonas.dwg”. El plano está correcto.