OBJETO:

Pliego de Condiciones y Especificaciones para la realización de CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA por parte de UTE a proveedores instalados en el territorio nacional que produzcan dicha energía utilizando como fuente primaria energía eólica, de biomasa, o de pequeñas centrales hidráulicas.

Parte (  -  Pliego de Condiciones Particulares

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS.

MONTEVIDEO 2008

INDICE

1	Objeto	5

2	Alcance de la Convocatoria	5

3	Definición de Términos y abreviaturas	6

4	Condiciones de contratación	9

a) Venta de energía a UTE independiente del consumo.	10

b) Venta de excedentes a UTE.	10

5	Plazo de Suministro	13

6	Composición y presentación de las ofertas	14

6.1	Presentación de ofertas de generación	15

6.2	Anteproyecto de Conexión	17

6.3	Conexión del GENERADOR a la red de UTE	20

6.4	Presentación de los  complementos de ofertas	20

7	Apertura de ofertas de precios y plazos y adjudicación.	22

7.1	Aceptación, cálculo de precios comparativos y adjudicación de las ofertas	22

8	Coordinación, Operación y Despacho	27

9	Facturación y Pago	27

10	Garantías	27

11	CONTRATO	28

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A UTE, GENERADA POR CENTRALES  QUE PRODUZCAN DICHA ENERGÍA UTILIZANDO COMO FUENTE PRIMARIA ENERGÍA DE LA BIOMASA, HIDRÁULICA O EÓLICA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA A GENERADORES INTERESADOS EN REALIZAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA  DE ENERGIA

# Objeto

El objeto del presente llamado a licitación es la realización de CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA por parte de UTE a GENERADORES, en el marco del Decreto 77/006 del 13 de marzo de 2006 y del Decreto 397/007 del 26 de octubre de 2007. Este procedimiento licitatorio consta de dos instancias explicitadas en el Punto 6 de este pliego.

Cada CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA tendrá una CENTRAL ASOCIADA instalada en la República Oriental del Uruguay. Dicha central constará de una o más unidades de generación que produzcan energía eléctrica a partir de la fuente eólica, de biomasa, o de pequeñas centrales hidroeléctricas.

La suma de las POTENCIAS CONTRATADAS de todas las CENTRALES ASOCIADAS a contratos adjudicados en este llamado a licitación no podrá superar los 26.2 MW, dando preferencia a la adjudicación de 14 MW a  la fuente eólica y de 12.2 MW a la fuente hidroeléctrica, por el procedimiento indicado en el numeral 7.

El (o los) adjudicatario(s) de la presente licitación tendrá(n) derecho a solicitar, el amparo de la Ley de Inversiones Nº 16.906 de 7 de enero de 1998 y los beneficios  tributarios previstos en la misma.

Alcance de la Convocatoria

Podrán contratar en este marco los GENERADORES que instalen o hayan instalado CENTRALES GENERADORAS de POTENCIA INSTALADA no superior a 20 MW,  con posterioridad al 13 de marzo de 2006.

También podrán contratar en este marco los GENERADORES que amplíen CENTRALES GENERADORAS de POTENCIA INSTALADA (después de la ampliación) no superior a 20 MW,  con posterioridad al 13 de marzo de 2006. En este caso, la POTENCIA OFERTADA no podrá superar a la POTENCIA INCREMENTAL INSTALADA.

En el caso de CENTRALES GENERADORAS con POTENCIA INSTALADA mayor a 10 MW, la POTENCIA TOTAL A CONTRATAR a la fecha de apertura de este llamado a licitación, representará al menos un 50% de la POTENCIA INSTALADA.

Dichas CENTRALES GENERADORAS deberán reunir las siguientes características:

- CENTRALES GENERADORAS que únicamente utilicen como energía primaria energía eólica.

- CENTRALES GENERADORAS hidroeléctricas.

- CENTRALES GENERADORAS que utilicen como combustible biomasa. En casos técnicamente justificados por el GENERADOR (arranque, mantenimiento, etc.), se admitirá combustibles alternativos. En ningún caso la energía primaria de los combustibles alternativos será superior al 10% de la total, medida por el poder calorífico inferior.

La POTENCIA TOTAL A CONTRATAR no podrá superar los 10 MW.

Definición de Términos y abreviaturas

ACUERDO OPERATIVO: Es el documento que, sin perjuicio del marco reglamentario aplicable, desarrolla los términos y condiciones técnicas que regulan la conexión y operación en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA, así como los aspectos para asegurar un adecuado registro de la energía y la documentación de las operaciones relacionadas.

ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN: Es el documento realizado por UTE, donde se indica la conectividad de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE. El mismo contiene las obras de extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE, las instalaciones del PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA.

BIOMASA: Es la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos procedentes de la actividad agropecuaria (incluidas las sustancias de origen vegetal y origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.

CENTRAL ASOCIADA O CENTRAL GENERADORA: Es la central que el GENERADOR deberá asociar a su contrato en cada oferta que presente en el marco del Decreto 77/006 y del Decreto 397/007. Podrá estar compuesta de una o varias unidades de generación ubicadas en el mismo predio pertenecientes a la misma persona física o jurídica, conectada a la RED DE UTE en un único NODO DE CONEXIÓN. Dos CENTRALES GENERADORAS se considerarán diferentes si no comparten instalaciones.

CONSUMOS PROPIOS: Es toda la energía eléctrica requerida  para el funcionamiento, la  operación, estado de reserva, pruebas, mantenimiento, etc de la CENTRAL GENERADORA; la misma incluye las pérdidas de energía en los distintos elementos del GENERADOR.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es cada uno de los contratos objeto de este llamado, en el marco de los cuales UTE compra a precios acordados la ENERGÍA ENTREGADA por un GENERADOR.

CONVENIO DE CONEXIÓN: Documento donde se establecen los requisitos técnicos para la conexión física de una CENTRAL GENERADORA  propiedad del GENERADOR en paralelo con la RED DE UTE, las condiciones generales de uso de las Instalaciones de Distribución de UTE para evacuar la energía eléctrica generada, así como los derechos y obligaciones de las PARTES.

CONVENIO DE USO: Documento donde se establecen los requisitos técnicos para la conexión física de una CENTRAL GENERADORA  propiedad del GENERADOR en paralelo con la RED DE UTE, las condiciones generales de uso de las Instalaciones de Trasmisión de UTE para evacuar la energía eléctrica generada, así como los derechos y obligaciones de las PARTES.

ENERGÍA DEMANDADA – Es la energía eléctrica demandada por el GENERADOR desde la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN.

ENERGÍA ENTREGADA: Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL GENERADORA que ingresa a la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN. Corresponde al término “Suministro”, tal como se define en el numeral 1.3 – INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES del Pliego General – Parte II.

ENERGÍA GENERADA – Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL GENERADORA entregada en el/los NODO(S) DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA.

FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO: es la fecha del Ensayo de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA, registrada en el Acta de Entrada en Servicio, definida en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO).

GENERADOR: Es el productor de energía que oficia como parte vendedora de los contratos objeto de este llamado a licitación. Es sinónimo de “Contratista” o “Proveedor”, tal como se define en el numeral 1.3 – INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES del Pliego General – Parte II.

INSTALACIÓN DE ENLACE (IE) – Son las instalaciones electromecánicas que vinculan las SECCIONES DE ENTRADA – SALIDA de la RED DE UTE con las instalaciones interiores, o receptoras, del Generador incluyendo al menos, los siguientes elementos:

- ACOMETIDA.

- Seccionadores.

- Disyuntor o reconectador.

- Sistema de protección secundario.

- Transformadores de corriente y tensión para la protección, registro y medida.

- Telecontrol de los equipos de protección y maniobra.

- Medidores de energía eléctrica.

- Elementos complementarios que corresponden tales como puestas a tierra, servicios auxiliares, protección contra descargas atmosféricas, que sean necesarios para el buen funcionamiento de la INSTALACIÓN DE ENLACE.

NODO DE CONEXIÓN – Es el lugar físico donde se conecta la instalación eléctrica del GENERADOR a la RED DE UTE. El generador puede tener 2 nodos de conexión cuando el mismo demande energía (con exclusión de los consumos propios de la central generadora) y haya optado por entregar a la RED DE UTE toda la energía generada por la central generadora, en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO)

NODO DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA (NCCG) – Es el lugar físico donde se conectan las instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA a las restantes instalaciones eléctricas del GENERADOR. Puede haber más de un nodo de conexión de la CENTRAL GENERADORA en el caso que las distintas unidades de generación que la componen no se conecten a las restantes instalaciones mediante una única barra.

OFERENTE: Es cualquier persona física o jurídica que presente una oferta en este llamado a licitación. Corresponde a la definición del numeral 1.3 – INTERPRETACIONES Y DEFINICIONES del Pliego General – Parte II.

PERÍODO DE SUMINISTRO: Es el período durante el cual se producirá la compraventa de energía, en el marco del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO: Es el plazo máximo comprometido entre la fecha de firma del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y la FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO de la central, expresado en días.

PLAZO DE SUMINISTRO: Es el plazo del período de suministro del contrato, presentado por el OFERENTE en la instancia “Presentación de ofertas de generación”, expresado en años.

POTENCIA AUTORIZADA: Es la máxima potencia que se autoriza al GENERADOR a inyectar en la RED DE UTE a través del NODO DE CONEXIÓN en el marco de la normativa vigente.

POTENCIA CONTRATADA: Es la parte de la potencia de la CENTRAL ASOCIADA que cada adjudicatario compromete en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA que le sea adjudicado.

POTENCIA INCREMENTAL INSTALADA: En caso de presentarse una CENTRAL ASOCIADA cuya potencia instalada antes del 13 de marzo de 2006 se ampliará con posterioridad a esa fecha, es la diferencia entre la POTENCIA INSTALADA de dicha central (después de la ampliación), y su potencia instalada al 13 de marzo de 2006.

POTENCIA INSTALADA: Es la suma de las potencias nominales de las unidades generadoras que componen la CENTRAL GENERADORA. La potencia nominal de cada unidad generadora es la mínima potencia entre la potencia nominal de su alternador y la potencia nominal de la planta motriz que mueve dicho alternador.

POTENCIA TOTAL A CONTRATAR: Es la potencia total contratada de la CENTRAL ASOCIADA que resultaría en caso de ser adjudicataria de este llamado a licitación, más la que resultó del llamado P35404.

POTENCIA OFERTADA: Es la potencia de la CENTRAL ASOCIADA que cada oferente propone comprometer en un CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA (PC): Está formado por la/las instalación/instalaciones de enlace, las secciones de entrada - salida de la  RED DE UTE y la obra civil de las instalaciones de enlace.

RED DE UTE: Corresponde a la Red de Interconexión perteneciente a UTE.

sección de entrada – salida  –Instalaciones electromecánicas que vinculan la INSTALACION DE ENLACE con la RED DE UTE

UTE: Es la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, parte compradora de los contratos objeto de este llamado a licitación.

# Condiciones de contratación

Forman parte de este Pliego de Condiciones:

- el CONVENIO DE CONEXIÓN (Parte IVa),  a ser suscrito entre el GENERADOR y UTE en el caso que se conecte a las redes de Distribución;

- el CONVENIO DE USO (Parte IVb),  a ser suscrito entre el GENERADOR y UTE en el caso que se conecte a las redes de Trasmisión;

- el modelo de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA (Parte V), a ser suscrito entre el GENERADOR y UTE.

El CONVENIO DE CONEXIÓN o el ACUERDO OPERATIVO no serán aplicables si el OFERENTE contara con un CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO) vigente, que le permita la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA. Si su CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO) no permitiera la ejecución de dicho contrato, el GENERADOR deberá renunciar al mismo y firmar uno nuevo en las condiciones de este Pliego.

La oferta deberá estar de acuerdo a lo establecido en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO) y en el modelo de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA. En caso que la misma no garantice el cumplimiento futuro de lo establecido en dichos documentos, previa evaluación  de UTE, la propuesta podrá ser rechazada.

En la etapa denominada “Presentación de oferta de generación”, cada oferente optará en su oferta entre dos modalidades de conexión y venta:

a) Venta de energía a UTE independiente del consumo.

Para acceder a esta modalidad de venta el GENERADOR deberá:

- Contar con un CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO) en el que haya optado por la modalidad de conexión “Entrega de toda la energía a la RED DE UTE”.

- Seleccionar la “opción 1: Venta de energía a UTE independiente del consumo” en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA que integra este Pliego.

b) Venta de excedentes a UTE.

Para acceder a esta modalidad de venta el GENERADOR deberá:

- Contar con un CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO) en el que haya optado por la modalidad de conexión “Entrega de excedentes a la RED DE UTE”.

- Seleccionar la “Opción 2: Venta de excedentes a UTE” en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA que integra este Pliego.

Si el titular de un contrato realizado en el marco de este llamado a licitación fuera un consorcio de empresas que eligió la modalidad de venta de excedentes a UTE, la energía consumida por las empresas del consorcio instaladas en el predio de la central proveniente de la red de UTE, puede considerarse como demanda de energía eléctrica del consorcio de la red de UTE. En este caso el consorcio deberá tener un único puesto de conexión y medida, y contar con la autorización establecida en el artículo 46 del Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica.

Para el caso que el Generador vaya a demandar potencia (como consumidor) de la red de UTE, se hará cargo de los derechos de carga correspondiente, y demás aspectos reglamentarios asociados. Para lo anterior tramitará la correspondiente carpeta a través del Sistema de Gestión Comercial en las oficinas comerciales de UTE, por intermedio de la Firma Instaladora.

La opción realizada deberá mantenerse durante toda la vigencia del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Las modalidades de conexión y las formas de medida se detallan en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO), en correspondencia con el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN establecido por UTE y la modalidad que haga opción el oferente al momento de la “Presentación de ofertas de generación”.

La Energía Eléctrica objeto del presente llamado a licitación, será entregada a la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN definido en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN realizado por UTE.

Todas las indemnizaciones que surjan como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras objeto del presente llamado a licitación, serán de cuenta del GENERADOR. En el caso de que las mismas deban ser abonadas por UTE, debido a que las instalaciones se encuentran energizadas y en propiedad de la Administración, es obligación del GENERADOR restituir los montos en forma actualizada. UTE podrá resarcirse del monto, procediendo a realizar los descuentos correspondientes de las facturas que emita el GENERADOR por concepto de venta de energía a la Administración.

Cada adjudicatario y UTE firmarán un Acta de Entrada en Servicio, donde se registrará formalmente las unidades que componen su CENTRAL GENERADORA, sus potencias instaladas, la fuente primaria de generación así como su FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO.

Cada oferta tendrá una única CENTRAL GENERADORA, y cada CENTRAL GENERADORA se asociará a una sola oferta. No obstante, la CENTRAL GENERADORA  de una oferta puede coincidir con la CENTRAL ASOCIADA a un contrato vigente adjudicatario de un llamado anterior, realizado en el marco del Decreto 77/006. En este caso, de resultar adjudicatario, el GENERADOR deberá adecuar sus contratos anteriores a las condiciones requeridas por el contrato ganado en este llamado. De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 397/007, a los efectos de la facturación dichos contratos se ordenarán por precios crecientes.

Una CENTRAL GENERADORA puede tener una POTENCIA INSTALADA superior a la potencia total contratada con UTE en el marco del Decreto 77/006 y del Decreto 397/007. En este caso, los referidos contratos tendrán prioridad de ejecución frente a la venta de la energía asociada a la potencia remanente de la misma central.

El PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO no podrá superar los 1080 días corridos.

UTE abonará el precio acordado por la ENERGÍA ENTREGADA comprada en cada una de las modalidades antes descriptas.

El CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA dará derecho al GENERADOR a vender a UTE un máximo de potencia igual a la POTENCIA CONTRATADA.

En el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO) asociado al mismo, se establecerán la POTENCIA INSTALADA (suma de las potencias nominales de las unidades generadora que componen la CENTRAL GENERADORA), así como la POTENCIA AUTORIZADA (máximo de potencia que la central puede inyectar en la RED DE UTE), de la CENTRAL GENERADORA del GENERADOR con el cual se establece el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El GENERADOR tendrá derecho a decidir el despacho de sus contratos suscritos en el marco del Decreto 77/006 y del Decreto 397/007. Por su potencia remanente, el GENERADOR estará sujeto a la normativa vigente.

El GENERADOR no pagará los cargos por uso de la RED DE UTE que le correspondan como Generador en el marco del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, durante la vigencia del mismo.

La ENERGIA GENERADA de la CENTRAL ASOCIADA no podrá ser enajenada a terceros durante la vigencia del contrato, excepto por lo dispuesto en el Decreto 397/007 en lo que respecta a la potencia remanente inyectada a la RED DE UTE, que podrá volcarse al mercado spot de energía eléctrica.

UTE y el GENERADOR podrán acordar la salida de servicio de la CENTRAL ASOCIADA en períodos de bajo costo de la energía del sistema, a condición de que se reduzca el costo para UTE de adquirir la energía no generada por la CENTRAL ASOCIADA.

A los efectos de calcular el costo unitario adicional, se emplearán los factores de utilización para cada fuente primaria que se presentan en el siguiente cuadro:

| fuente primaria | Factor de utilización |
| --- | --- |
| Biomasa | 0.80 |
| Hidroeléctrica | 0.50 |
| Eólica | 0.35 |

Será de responsabilidad exclusiva del oferente dar estricto cumplimiento a toda la normativa nacional y municipal vigente, así como gestionar obtener y renovar los permisos, habilitaciones o autorizaciones nacionales o departamentales que correspondan, de acuerdo a la normativa vigente.

Este llamado se realiza en el marco de una política de promoción de fuentes de energía que reducen la emisión neta de gases de efecto invernadero. UTE reconoce el derecho de los adjudicatarios a los Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) que pudieran corresponderle a la CENTRAL ASOCIADA.

Será responsabilidad del oferente garantizar que, durante las etapas de construcción, operación y abandono de la CENTRAL ASOCIADA, se cumplirá con las condiciones ambientales necesarias, incluyendo las normas vigentes, que garanticen una correcta inserción e interrelación del proyecto correspondiente con el medio receptor.

UTE compensará al GENERADOR en caso de tener indisponibilidad por causa de UTE en sus redes por encima de los límites establecidos en el  CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO). En el cómputo de indisponibilidades no se incluirán las salidas de servicio originadas en reenganches exitosos.

En ningún caso UTE abonará al GENERADOR, por todo concepto, un monto compensatorio que supere el  establecido en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO).

Transcurrido un plazo de seis meses sin que la CENTRAL ASOCIADA entregue energía a UTE, UTE podrá exigir, a los efectos de verificar la disponibilidad, su entrada en servicio por un período de tres horas, reconociéndose el pago de la ENERGÍA ENTREGADA a UTE. En caso de comprobarse que la CENTRAL ASOCIADA no está en condiciones operativas, el GENERADOR dispondrá de un plazo de seis meses para su reparación. Transcurrido este plazo sin que la CENTRAL ASOCIADA entregue energía a UTE, UTE podrá rescindir el contrato de pleno derecho por incumplimiento.

Plazo de Suministro

Las ofertas deberán proponer el PLAZO DE SUMINISTRO estableciéndolo en un período de entre 1 y 20 años. El PLAZO DE SUMINISTRO será un número entero de años, y se presentará en la instancia “Presentación de ofertas de generación”.

El PERÍODO DE SUMINISTRO comenzará en la FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO de la CENTRAL ASOCIADA, y terminará luego de  transcurrido el PLAZO DE SUMINISTRO. En caso de incumplimiento del PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO el PERÍODO DE SUMINISTRO se comenzará a contabilizar desde la fecha de vencimiento del PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO.

Composición y presentación de las ofertas

Quienes deseen presentarse al llamado, deberán adquirir el pliego respectivo dando cumplimiento a lo dispuesto en los puntos 4 a 6 del Pliego de Condiciones Generales – Parte II que rige esta licitación (4. Requisitos Formales de las Ofertas, 5. Precio, 6. Garantía de mantenimiento de las Ofertas.).

Un oferente podrá presentar tantas ofertas como pliegos de licitación adquiera, debiendo cumplir cada oferta los requisitos formales establecidos en este pliego. Cada oferta presentada por un oferente será tratada en forma independiente en la adjudicación (ver Pliego de Condiciones Particulares (Parte I) – numeral 7 Apertura de ofertas de precio y plazos y adjudicación), pudiendo ser adjudicada una, algunas, todas o ninguna de ellas.

Los oferentes, para el armado de sus propuestas, podrán encontrar en la página web de UTE información sobre las potencias de cortocircuito de diversos nodos de la red. Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que sea solicitado por los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego, UTE informará sobre los niveles de potencia de cortocircuito trifásico en puntos existentes de la red de UTE, que sean de interés para la preparación de las ofertas. Esta consulta deberá presentarse por las vías establecidas en el pliego, hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas de generación.

Los gastos y costos que pudieran tener los proponentes con motivo de la elaboración y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta, no abonando UTE compensación de especie alguna por este concepto.

Cada propuesta se instrumentará en dos etapas, una primera denominada “Presentación de ofertas de generación” y una segunda instancia denominada “Presentación de complementos de ofertas”. Podrán presentarse a esta segunda instancia solamente aquellos que hayan dado cumplimiento a la primera etapa. En cada instancia, la documentación deberá ser presentada en sobre cerrado identificado conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales (Parte II).

Presentación de ofertas de generación

Cada oferente presentará una oferta de generación dando cumplimiento a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales (Parte II), con respecto a los requisitos formales de las propuestas, así como del lugar y horario de presentación de las mismas, en la etapa de “Presentación de ofertas de generación”.

La fecha para la “ Presentación de Ofertas de generación”  queda fijada para el 03 de junio de 2008, a la hora 14:00.

Previo a la apertura y hasta una hora antes de la misma, podrán entregarse las propuestas, personalmente, en la Gerencia de Sector Compras y Contratos, Departamento Atención Personalizada a Proveedores (teléfono(598 2) 208 4608), Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, Montevideo, Planta Baja (en el horario de 09:30 a 15:30 hs.).

A partir de ese momento y hasta la hora de apertura, podrán entregarse personalmente en la:

Sala de Apertura de Ofertas

UTE Palacio de la Luz

Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja

Montevideo - Uruguay

No serán válidas las propuestas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto de apertura de las mismas.

Cada oferta de generación constará de un sobre A (Proyecto de Central) y un sobre B (oferta de precio y plazo).

El sobre A deberá contener la siguiente información mínima:

- POTENCIA OFERTADA, POTENCIA INSTALADA y POTENCIA AUTORIZADA de la CENTRAL ASOCIADA. Estas potencias se expresarán en MW. La POTENCIA OFERTADA no podrá ser superior a la POTENCIA INSTALADA.

- Plano del predio donde se instalará la CENTRAL ASOCIADA, identificando su ubicación dentro del mismo.

- Identificación de los padrones que componen el predio donde se instalará la CENTRAL ASOCIADA. La identificación se realizará brindando la siguiente información:

| Padrones Rurales | Padrones Urbanos |
| --- | --- |
| N° de padrón | N° de padrón |
| Sección judicial | Manzana |
| Lamina Catastral | Localidad Catastral |

En caso de no estar disponible la información mencionada para la identificación de los padrones que componen el predio, se admitirá un plano detallado del predio, identificando los padrones linderos o los puntos relevantes del mismo con coordenadas GPS en sistema WGS84 proyección sobre UTM21S.

- Identificación de la fuente primaria de la CENTRAL ASOCIADA, especificando una de las siguientes alternativas: “biomasa”, “eólica” o “hidráulica”.

- En el caso que existiera un suministro de energía eléctrica en el predio donde se instalará la CENTRAL ASOCIADA, el Número de Identificación del Suministro (primeros 10 dígitos de la referencia de cobro en la factura de UTE).

- En el caso que, en el marco del Decreto 77/006 y del Decreto 397/007, la CENTRAL GENERADORA tuviera un contrato de compraventa de energía eléctrica con UTE vigente, la fecha de la firma y demás características del mismo que considere relevantes.

- La opción que realiza el OFERENTE entre la modalidad ”Venta de energía a UTE independiente del consumo” o la modalidad “Venta de excedentes a UTE” descriptas en el numeral 4. Esta opción se hará mediante la fórmula: “Opto por la modalidad de Venta de energía a UTE independiente del consumo” u “Opto por la modalidad de Venta de excedentes a UTE”.

- Documentación que acredite fehacientemente la adquisición del Pliego de Licitación.

Adicionalmente, se solicita al OFERENTE indicar sus requerimientos en cuanto a potencia de cortocircuito mínima y ángulo de fase de impedancia de red que garantizan el correcto funcionamiento de la CENTRAL ASOCIADA en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego. En el caso que el OFERENTE no suministre esta información, UTE en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN informará la potencia de cortocircuito trifásico mínima en el NODO DE CONEXIÓN a la que deberá adaptarse la CENTRAL ASOCIADA.

Opcionalmente, el OFERENTE podrá brindar a UTE la totalidad o parte de la información solicitada en el Proyecto de Instalaciones Interiores, enumerada en el ítem 8.1 del Anexo II de la Parte IVa ó en el ítem 1 del Anexo IV de la Parte IVb de este Pliego. La disponibilidad por parte de UTE, en esta etapa, de dicha información facilitará la elaboración de un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN más ajustado a las características de la CENTRAL ASOCIADA. En etapas posteriores no se podrán realizar cambios respecto a la información brindada que invaliden el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.

El sobre B deberá contener la siguiente información:

- El PLAZO DE SUMINISTRO T en años, que desea firmar (debe ser un número entero entre 1 y 20).

- El precio de generación ofrecido pg, expresado  en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh), con dos cifras decimales. En la segunda instancia (Presentación de complementos de ofertas) el oferente realizará una oferta complementaria vinculada con los costos de conexión.

- Constancia de la garantía de mantenimiento de oferta del 1 % de la facturación potencial estimada del contrato durante dos años por concepto de precio de generación pg, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 55 del TOCAF.

La facturación potencial estimada del contrato durante dos años se determinará como el producto de la POTENCIA OFERTADA multiplicada por 8.760 horas por un factor de utilización por el precio de generación pg y por un factor de 2. El factor de utilización a emplear en este cálculo es el que figura en el numeral 4  “Condiciones de contratación”.

En la eventualidad que los datos aportados por el oferente en el sobre A no estén, no resulten claros o suficientes a juicio de UTE, a criterio de la Administración se podrá solicitar aclaración o complementación de la propuesta con plazo perentorio. Vencido el mismo sin que se presentare la aclaración o complemento de información correspondiente, UTE podrá tener por desistido el ofrecimiento.

El sobre B permanecerá cerrado hasta la fecha y la hora fijada para la apertura de ofertas de precios y plazos.

Anteproyecto de Conexión

La adquisición de un pliego dará derecho a la elaboración de un solo ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.

UTE realizará los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN para los Proyectos de Central presentados. Para ello se realizará un estudio de conectividad verificando entre otros los siguientes criterios:

- que en la red afectada por el Proyecto de Central no haya sobrecargas de tramos y que las tensiones estén dentro de los rangos establecidos en los Reglamentos vigentes, aprobados por la URSEA para todo estado de carga durante la vigencia del contrato.

- se verificará que en régimen, la conexión y desconexión del GENERADOR en paralelo con la RED de UTE no modifique el voltaje en el NODO DE CONEXIÓN, en más de un 5% con respecto al nivel de voltaje previo en el mismo.

De las distintas alternativas de conexión que cumplan los criterios establecidos se seleccionará aquella que minimice la suma de costos actualizados de inversión, operación y mantenimiento, pérdidas y de la energía no generada.

Para la alternativa de conexión seleccionada, se informará los valores históricos de la calidad de servicio técnico en la RED DE UTE a la cual se conectará el GENERADOR. Dichos valores históricos, no representan ningún compromiso de UTE respecto a la calidad de servicio técnico futuro en la misma.

El ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN incluirá también el cálculo del costo unitario adicional (cu) debido a los costos de conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE, a ser utilizado en el cálculo del precio ofertado. Dicho precio será estimado a partir de una valoración del costo de conexión según los precios de normalización de UTE. Este cálculo se realizará según la siguiente fórmula:

donde:

cu:	Costo Unitario Adicional, expresado en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh).

CC:	Costo de Conexión del Generador, asociado al estudio de conectividad de la CENTRAL GENERADORA, según los precios de normalización de UTE, expresado en dólares estadounidenses (USD).

P:	POTENCIA INSTALADA de la CENTRAL ASOCIADA, expresada en megawatt (MW).

Fu:	Factor de utilización del Generador, según la fuente primaria de la CENTRAL ASOCIADA. El factor de utilización a emplear en este cálculo es el que figura en el numeral 4 “Condiciones de contratación”.

Si el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN correspondiera a la ampliación de una CENTRAL GENERADORA existente, la potencia P será igual a la POTENCIA INCREMENTAL INSTALADA.

En los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN se informarán las obras de extensión, ampliación o modificaciones de la red actual que sean necesarios para la conexión del Generador, sin provocar perturbaciones en la RED de UTE o comprometer el servicio a terceros. En los mismos también UTE informará el NODO DE CONEXIÓN, EL PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA y el valor estimado del costo unitario adicional debido a los costos de conexión a la red (cu).

En el caso que la obra de conexión o el Puesto de Conexión y Medida requiera de algún equipo especifico, UTE podrá disponer la entrega del mismo al Generador, previo pago del Generador a UTE según los precios de referencia de UTE. De darse esta situación será explicitada por UTE al momento de la entrega del Anteproyecto de Conexión. En el mismo se informarán las características, cantidades y precio de referencia.

En el caso que UTE decidiera realizar una parte de la obra de conexión o el Puesto de Conexión y Medida, el Generador deberá pagar previamente a UTE los costos de las mismas, según los precios de referencia de UTE. De darse esta situación será explicitada por UTE al momento de la entrega del Anteproyecto de Conexión. En el mismo se informarán las características, cantidades y costos de referencia.

En el caso de existir dos o más Generadores, que por razones de cercanía ameriten un Anteproyecto de Conexión común, UTE informará a cada uno, el Anteproyecto de Conexión en forma independiente y el Anteproyecto de Conexión común. Dentro del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común, UTE indicará las obras comunes y las exclusivas de cada oferente. Esta clasificación se utilizará exclusivamente luego de la apertura de los complementos de ofertas, para determinar las obras a ejecutar. Será responsabilidad de los Generadores involucrados acordar la forma en que realizarán el proyecto común, en caso que corresponda.

UTE entregará los anteproyectos de conexión en un plazo entre 30 y 60 días. La fecha de “Entrega formal de Anteproyecto de conexión por parte de UTE a oferentes” quedará fijada  luego de la apertura de ofertas de generación, y se comunicará por escrito a los oferentes.

La entrega formal de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN se realizará en la:

Sala de Apertura de Ofertas

UTE Palacio de la Luz

Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja

Montevideo - Uruguay

En caso que un oferente no pudiese concurrir en el día y hora señalado, deberá coordinar con UTE el lugar, día y hora para la entrega del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.

Los oferentes dispondrán de 5 días hábiles a partir de la entrega formal del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN para realizar las consultas, observaciones y proponer eventuales modificaciones que entiendan necesarias. Las mismas se deberán efectuar por los mismos medios establecidos en el numeral 2 del Pliego de Condiciones Generales (Parte II). Vencido este plazo, UTE realizará las aclaraciones y/o complementos correspondientes, previo a la Presentación de los  complementos de ofertas.

Conexión del GENERADOR a la red de UTE

En caso de que el OFERENTE resulte adjudicado tomará a su cargo los costos de todas las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. Asimismo ejecutará las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN que UTE le indique, ajustándose a las normas y especificaciones de UTE, así como al control de obra de UTE.

El procedimiento de ejecución de las obras se establece en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO).

Las instalaciones comprendidas entre la CENTRAL ASOCIADA y el NODO DE CONEXIÓN, son propiedad del GENERADOR y aplica sobre las mismas la reglamentación de instalaciones interiores.

Presentación de los  complementos de ofertas

Cumplida la primera etapa (Presentación de ofertas de generación) y habiendo UTE entregado formalmente los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN, cada OFERENTE deberá presentar su  complemento de oferta en tiempo y forma. Los oferentes presentarán su complemento de oferta en el día y hora fijado para la apertura.

Previo a la apertura y hasta una hora antes de la misma, podrán entregarse las ofertas complementarias, personalmente, en la Gerencia de Sector Compras y Contratos, Departamento Atención Personalizada a Proveedores (teléfono(598 2) 208 4608), Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, Montevideo, Planta Baja (en el horario de 09:30 a 15:30 hs.).

A partir de ese momento y hasta la hora de apertura, podrán entregarse personalmente en la:

Sala de Apertura de Ofertas

UTE Palacio de la Luz

Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja

Montevideo - Uruguay

No serán válidos los complementos de ofertas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto de apertura de ofertas.

La oferta complementaria de precios y plazos deberá contener la siguiente información:

- Aceptación explícita del (de los) ANTEPROYECTO(S) DE CONEXIÓN formulado(s) por UTE.

- El PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO  comprometido, expresado en días corridos.

- El factor de ajuste fa del costo unitario adicional cu correspondiente al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN individual (si hubiera más de uno). Este factor será un número entre cero y dos, expresado con dos cifras decimales.

- Porcentaje de componente nacional  y de componente extranjera  de la inversión del proyecto (incluyendo la conexión a la red), de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 77/006 del 13 de marzo de 2006. Se deberá cumplir que , siendo CE% y CN% números enteros.

Los honorarios de profesionales uruguayos de empresas radicadas en Uruguay, contratados para la realización de la inversión, son parte de la componente nacional del proyecto.

El valor de los terrenos comprados para la implantación de la central y sus obras accesorias no es considerado en el cómputo de la componente nacional ni de la componente extranjera. No es considerado en el monto de inversión del proyecto.

Los honorarios profesionales de técnicos extranjeros en las mismas condiciones no son parte de la componente nacional.

La ingeniería contratada en el exterior para construir localmente componentes de la central no es parte de la componente nacional.

Los rubros que la CIU no certifique, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba al alcance del OFERENTE.

A efectos de preservar la confidencialidad de la oferta económica hasta el momento en que se proceda al Acto de Apertura del sobre B, el oferente podrá iniciar el trámite ante la Cámara de Industrias con posterioridad al referido Acto. La constancia del inicio del mencionado trámite deberá presentarse ante U.T.E. en un plazo no mayor a las 72 horas hábiles posteriores al Acto de Apertura.

Apertura de ofertas de precios y plazos y adjudicación.

El plazo para la elaboración de los complementos de ofertas será de quince días a partir de la entrega formal de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN. La fecha para la presentación de los complementos de ofertas y apertura de ofertas de precios y plazos se fijará junto con la fecha de entrega de los ANTEPROYECTOS DE CONEXIÓN.

Aceptación, cálculo de precios comparativos y adjudicación de las ofertas

Las ofertas serán remitidas a la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que las clasificará en aceptables y rechazadas.

UTE podrá rechazar cualquier oferta por no cumplir este Pliego de Condiciones.

UTE calculará para cada oferta aceptable su precio ofertado  utilizando la fórmula siguiente:

donde:

es el precio ofertado por el Generador i, expresado en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh), con dos cifras decimales.

es el precio de generación ofertado por el GENERADOR i en el sobre B de la primera etapa, expresado en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh)

es el costo unitario adicional estimado por UTE para cada oferta en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN  individual (en caso de existir más de uno), expresado en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh).

es el factor de ajuste del  costo unitario , ofertado por el GENERADOR i en la segunda instancia y expresado con dos cifras decimales.

A los efectos de la comparación, la Comisión considerará el precio  de las ofertas aceptables, donde i es el índice de la oferta. Estos precios serán corregidos según la componente nacional del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 77/006 del 13 de marzo de 2006.

El cálculo de los precios comparativos se hará por la  siguiente fórmula:

precio comparativo de la oferta , expresado en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh), con dos cifras decimales.

es el precio ofertado por el OFERENTE i, expresado en dólares estadounidenses por megawatthora (USD/MWh).

porcentaje de componente extranjera en la inversión  del proyecto del OFERENTE i, tal como se declara en la oferta.

porcentaje de componente nacional en la inversión del proyecto del OFERENTE i, tal como se declara en la oferta.

Es el PLAZO DE SUMINISTRO del OFERENTE i.

UTE podrá rechazar cualquier oferta si estima que su precio comparativo es inconveniente en el marco de la instrumentación del Decreto Nº 77/006, fundamentando su rechazo.

A los efectos de la adjudicación la Comisión Asesora clasificará las ofertas aceptables en  de biomasa,  hidráulicas y  eólicas. El número de ofertas aceptables de una fuente genérica se llamará n.

Cada oferta de una fuente primaria tendrá un índice y se representará por:

- Precio comparativo de la oferta i, expresado en USD/MWh

- POTENCIA OFERTADA de la CENTRAL ASOCIADA, expresada en MW

- PLAZO DE SUMINISTRO, que será un número entero entre 1 y 20, y estará expresado en años

- PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO, expresado en días hábiles

Primera etapa de la adjudicación – Para priorizar un objetivo de 14 MW de ofertas aceptables de fuente primaria de energía eólica y de 12.2 MW de ofertas aceptables de fuente primaria  hidráulica.

La Comisión cumplirá la primera etapa de la adjudicación, que consistirá en el siguiente procedimiento:

a) Fuente eólica

Las ofertas aceptables de la fuente primaria eólica se ordenarán en orden creciente de precios comparativos . Si varias ofertas tuvieran el mismo precio comparativo, se ordenarán en orden decreciente de plazo de suministro . Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo y plazo de suministro, se ordenarán en orden creciente de plazo de entrada en servicio . Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo, plazo de suministro y plazo de entrada en servicio, se ordenarán en orden decreciente de POTENCIA OFERTADA. Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo, plazo de suministro, plazo de entrada en servicio y POTENCIA OFERTADA, se las considerará como una única oferta de POTENCIA OFERTADA igual a la suma de las POTENCIAS OFERTADAS de las ofertas coincidentes.

Para cada oferta aceptada y ordenada, se calculará su potencia acumulada  como la suma de las potencias OFERTADAS de todas las ofertas de la fuente primaria eólica, no posteriores a la oferta . Es decir

- Caso 1: La potencia acumulada  de la última oferta aceptable de la fuente primaria eólica es inferior o igual a 14 MW:

En este caso se adjudicarán todas las ofertas aceptables de la fuente primaria eólica, y se calculará una demanda remanente de la misma igual a . En este caso no habrá ofertas de esta fuente primaria en la segunda etapa.

- Caso 2: La potencia acumulada  de la última oferta aceptable de la fuente primaria considerada es mayor que 14 MW:

Caso 2.1: Existe un índice  para el cual

En este caso se adjudicarán todas las ofertas de índice menor o igual que , y la demanda remanente  de fuente primaria eólica será nula. Las ofertas aceptables de índice superior a  competirán en la segunda etapa.

Caso 2.2: Existe un índice  para el cual

En este caso se adjudicarán todas las ofertas de índice menor que , y se calculará una demanda remanente de la fuente primaria eólica . Las ofertas aceptables de índice superior o igual a  competirán en la segunda etapa.

a) Fuente hidráulica

Las ofertas aceptables de la fuente primaria hidráulica se ordenarán en orden creciente de precios comparativos . Si varias ofertas tuvieran el mismo precio comparativo, se ordenarán en orden decreciente de plazo de suministro . Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo y plazo de suministro, se ordenarán en orden creciente de plazo de entrada en servicio . Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo, plazo de suministro y plazo de entrada en servicio, se ordenarán en orden decreciente de POTENCIA OFERTADA. Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo, plazo de suministro, plazo de entrada en servicio y POTENCIA OFERTADA, se las considerará como una única oferta de POTENCIA OFERTADA igual a la suma de las POTENCIAS OFERTADAS de las ofertas coincidentes.

Para cada oferta aceptada y ordenada, se calculará su potencia acumulada  como la suma de las potencias OFERTADAS de todas las ofertas de la misma fuente primaria no posteriores a la oferta . Es decir

- Caso 1: La potencia acumulada  de la última oferta aceptable de la fuente primaria hidráulica es inferior o igual a 12.2 MW:

En este caso se adjudicarán todas las ofertas aceptables de la fuente primaria hidráulica, y se calculará una demanda remanente de la misma igual a . En este caso no habrá ofertas de esta fuente primaria en la segunda etapa.

- Caso 2: La potencia acumulada  de la última oferta aceptable de la fuente primaria hidráulica es mayor que 12.2 MW:

Caso 2.1: Existe un índice  para el cual

En este caso se adjudicarán todas las ofertas de índice menor o igual que , y la demanda remanente  de fuente primaria hidráulica será nula. Las ofertas aceptables de índice superior a  competirán en la segunda etapa.

Caso 2.2: Existe un índice  para el cual

En este caso se adjudicarán todas las ofertas de índice menor que , y se calculará una demanda remanente de la fuente primaria considerada . Las ofertas aceptables de índice superior o igual a  competirán en la segunda etapa.

Culminada la primera etapa, se calculará el valor de la demanda remanente  como la suma de las demandas remanentes de fuente hidráulica  y eólica :

Segunda etapa de la adjudicación – Redistribución de la demanda remanente de ofertas aceptables entre otras fuentes primarias de energía.

Las ofertas aceptables no adjudicadas en la primera etapa de adjudicación (incluyendo las ofertas aceptables de fuente primaria biomasa) se ordenarán en orden creciente de precios comparativos. Si varias ofertas tuvieran el mismo precio comparativo, se ordenarán en orden decreciente de plazo de suministro. Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo y plazo de suministro, se ordenarán en orden creciente de plazo de entrada en servicio. Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo, plazo de suministro y plazo de entrada en servicio, se ordenarán en orden decreciente de POTENCIA OFERTADA. Si varias ofertas coincidieran en precio comparativo, plazo de suministro, plazo de entrada en servicio y POTENCIA OFERTADA, se las considerará como una única oferta de POTENCIA OFERTADA igual a la suma de las POTENCIAS OFERTADAS de las ofertas coincidentes.

El número de ofertas ordenadas se llamará .

Para cada oferta ordenada, se calculará su potencia acumulada  de la misma manera que en la primera etapa.

- Caso 1: La potencia acumulada  de la última oferta es inferior o igual a

En este caso se adjudicarán todas las ofertas de la lista, y el procedimiento termina.

Caso 2: Existe un índice k para el cual

En este caso se adjudicarán todas las ofertas de índice menor o igual que , y el procedimiento termina.

Si UTE hubiera entregado a un mismo oferente más de un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN, se informará, posterior a la apertura de los complementos de ofertas, qué ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN corresponde ejecutar.  En caso que correspondiera la ejecución del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común y no fueran seleccionados todos los oferentes asociados al anterior, los oferentes seleccionados no estarán obligados a ejecutar las obras exclusivas de los oferentes no seleccionados (en caso que la selección de oferentes se confirme).

UTE, en el marco de lo previsto en los artículos 54 y 57 del TOCAF, podrá en la etapa posterior a la apertura de Ofertas de precios y plazos y anterior al acto de adjudicación, entablar  negociaciones. En particular, éstas podrán realizarse  con aquel grupo de oferentes que estén en condiciones de ser adjudicatarios y que hubieren tenido un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común, y donde no fueren a resultar adjudicados todos los integrantes del grupo asociado a dicho ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común. La negociación se dirigirá a la realización de  un ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN común alternativo de menor costo, con la consiguiente rebaja de precios ofertados, manteniendo las demás condiciones.

Cada adjudicatario firmará un CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELÉCTRICA por una POTENCIA CONTRATADA igual a su POTENCIA OFERTADA, y por un precio no superior al ofertado.

Coordinación, Operación y Despacho

La programación de la generación se ajustará a lo establecido en el CONVENIO DE CONEXIÓN (CONVENIO DE USO), en el marco de la aplicación de las normas reglamentarias vigentes.

Facturación y Pago

En esta materia serán de aplicación las disposiciones establecidas en los Reglamentos vigentes.  En forma alternativa, se aplicará el procedimiento de facturación y pago, así como los precios establecidos en  el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Parte V de este Pliego).

Garantías

El adjudicatario deberá constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato conforme a lo establecido en el apartado 10 – Notificación, del Pliego de Condiciones Generales – Parte II. El valor de la garantía será igual al producto de la POTENCIA CONTRATADA por el precio de generación (pg) por el factor (fg). Los valores del factor (fg) según la fuente primaria se presentan en la próxima tabla:

| Fuente primaria | Factor fg |
| --- | --- |
| Biomasa | 11388 |
| Hidroeléctrica | 8760 |
| Eólica | 6132 |

El adjudicatario podrá constituir esta garantía mediante hipoteca o prenda, en tal caso deberá el adjudicatario proponer la misma la cual será evaluada por la Administración, pudiendo ésta no aceptar dicha garantía real o modificar las condiciones propuestas por el adjudicatario.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser sustituida, una vez firmada el Acta de Entrada en Servicio de la CENTRAL GENERADORA, por la constitución de una garantía real sobre los equipos de dicha central, por el mismo monto de la caución sustituida. En tal caso deberá el adjudicatario proponer la misma la cual será evaluada por la Administración, pudiendo ésta no aceptar dicha garantía real o modificar las condiciones propuestas por el adjudicatario.

UTE devolverá esta garantía de fiel cumplimiento de contrato una vez que se haya cumplido la etapa de abandono del proyecto, o bien por acuerdo de ambas PARTES. Una vez terminado el plazo de suministro, UTE no negará su acuerdo si el Generador es titular de otro contrato con exigencias ambientales y garantías similares para la etapa de abandono, o si cuenta con una declaración de la autoridad competente avalando que la empresa ha dado las garantías requeridas para el abandono final del proyecto.

Adicionalmente se exigirá una garantía de Buena Ejecución del proyecto de CENTRAL GENERADORA,  el valor de la misma será igual a cuatro (4) veces el valor de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Esta garantía de Buena Ejecución del proyecto de CENTRAL GENERADORA se liberará luego de la FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO.

Transcurridos seis meses del vencimiento del PLAZO DE ENTRADA EN SERVICIO sin que el GENERADOR haya logrado habilitar la POTENCIA INSTALADA de su oferta, se liberará la cuotaparte de la garantía de Buena Ejecución del proyecto de CENTRAL GENERADORA correspondiente al cociente de la POTENCIA INSTALADA que figure en el Acta de Entrada en Servicio y la POTENCIA INSTALADA presentada en la oferta. El resto de la garantía de Buena Ejecución del proyecto de CENTRAL GENERADORA será ejecutada por UTE, por incumplimiento en la instalación de una CENTRAL GENERADORA con la POTENCIA INSTALADA presentada en la oferta.

Se exigirá también la garantía de buena ejecución de las obras y buena calidad de los materiales de acuerdo a lo establecido en el ítem 6 “Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales” del Anexo III “Obras de conexión a realizar por el Generador” de la Parte IVa o IVb de este Pliego de Condiciones, para generadores conectados a instalaciones de Distribución o Trasmisión respectivamente.

CONTRATO

Dentro del plazo establecido para efectuar el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato (punto 10.3 de la Parte II del presente Pliego de Condiciones), el adjudicatario, o su representante deberá concurrir a la Subgerencia Notarial, Palacio de la Luz, Paraguay 2431, 2° Piso,  a fin de perfeccionar el contrato respectivo, debiendo presentar:

1.      Documentación que acredite su identidad.

2.      Documentación que acredite su representación, la que deberá estar vigente al momento de su presentación ante UTE, y que deberá acreditar mediante certificación notarial. En caso de poder otorgado en el extranjero, este deberá ser legalizado, traducido y protocolizado.

3.      Número de inscripción definitiva en el registro de Proveedores de UTE.

4.      Documentación que acredite tener derecho a construir la central en el terreno.

5.      Constancia del domicilio legal en la República Oriental del Uruguay,  a todos los efectos  de la negociación.

6.    Constancia de depósito de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y de Buena Ejecución del proyecto de CENTRAL

Las empresas consorciadas y las empresas que manifestaron la voluntad de consorciarse en la oferta deberán, además de la documentación requerida precedentemente, presentar el contrato constitutivo del Consorcio (de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.060 del 4.9.89)  el que deberá expresar a) que serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas, las cuales serán indivisibles, y b) la no modificación del contrato sin el previo consentimiento de UTE.